| 最 新 报 价 |  |
| --- | --- |
| 一、民用建筑和公共场所的室内空气质量检测仪 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 1 | 甲醛分析仪 | FP-30 | 0～1.0 ppm;分辨率：0.01 ppm;泵吸式 | 20800 |  |
| 2 | 甲醛分析仪 | htV | 0.01～10ppm;分辨率：0.01 ppm;泵吸式 有温度、湿度自动补偿、直读mg/m3 | 23000 |  |
| 3 | 甲醛分析仪 | ES-300 | 0.01～30ppm，分辨率：0.01 ppm 直读mg/m3 | 20000 |  |
| 4 | 甲醛检测仪 | 4160-2 | 0～19.99 ppm，分辨率：0.01 ppm，泵吸式 | 28000 |  |
| 5 | 连续测氡仪 | 1027 | 量程：0.1～999pCi/L，（AC/DC变换器/软件） | 12000 |  |
| 6 | 连续测氡仪 | RAD7 | 量程：0.1～20000pCi/L;最小检出:0.1pCi/L;内置打印机，土壤杆另购;电池可连续工作3天。测量时间：2分～24小时。水探头:RAD H20 12500(另行购买) 测土壤探头 1000 (赠送) | 68000 |  |
| 7 | 氨气分析仪 | Z-800 | 测量范围：0.1～50 ppm，精度:0.1 ppm | 12000 |  |
| 8 | 氨气分析仪 | Z-800XP | 测量范围:0.1～50 ppm，0.1 ppm泵吸式 | 18800 |  |
| 9 | 臭氧分析仪 | Z－1200 | 测量范围：0.01～10 ppm，精度:0.01 ppm | 12000 |  |
| 10 | ppb级总挥发性有机气体检测仪 | PGM-5210 | VOC（PID）,0～1000 ppm,最小检出10ppb | 59000 |  |
|  |  |  | 含CO/CO2/VOC（PID）/温湿度四项 | 65000 |  |
| 二．公共场所检测系统箱（微小气候检测用仪器） |  |
|  | 名称/型号 | 检测系统箱选用仪器 |  |
|  |  | 二氧化碳 | 温湿度计 | 噪声仪 | 照度计 | 风速仪 | 价格 |  |
| 11 | ET－1 | OB-2007 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | AVM-01 | 29800 |  |
| 12 | ET－2 | Tel-7001 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | BYWF-2001 | 32900 |  |
| 13 | ET－3 | 同上;另带;射线计量仪 | 42900 |  |
| 14 | ET－4 | 室内污染检测系统箱;可以同时测量（甲醛分析仪、测氨仪、测氡仪、二氧化碳） | 73600 |  |
| 以上公共场所检测系统箱，其仪器配置可以根据用户需要任意选配、价格另定 |  |
| 三．可吸入颗粒物检测仪，数字粉尘仪，防爆数字粉尘仪 日本柴田 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 15 | 数字粉尘仪 | P-5L2C | 0.01～100mg/m3/，直读粉尘浓度/可接微打 | 19800 |  |
| 16 | 数字激光粉尘仪 | LD－3C | 0.01～100mg/m3/ 最小测量：0.01 mg/m3 | 29500 |  |
| 17 | 手持激光粒子计数器 | 3886 | 5通道(0.3-5.0)测量粒子数，温湿度 | 38800 |  |
| 18 | 尘埃粒子计数器 | ZHJ－B | 粒径：0.3/0.5/1/3/5/10um净化10级－30万级 | 19800 |  |
| 四．各种气体检测仪 |  |
| 1 新风量测量，二氧化碳浓度检测仪、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+温湿度 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 19 | 手掌式二氧化碳测定仪 | OB-2007 | 范围：0～10000 ppm、精度：1ppm，红外法 | 9800 |  |
| 20 | 红外二氧化碳测定仪 | OB-2008 | 范围：0～5000 ppm、精度：10ppm，红外法,便携式 | 9800 |  |
| 21 | 新风量二氧化碳检测仪 | TELAIRE 7001P | 新风量：0～45m3/人小时；二氧化碳：0～10000 ppm； 温 度：0～50℃；有内置泵，采样速度快 | 11800 |  |
| 22 | 新风量二氧化碳检测仪 | TELAIRE7001 | 新风量：0～45m3/人小时；CO2：0～10000 ppm 温度：0～50℃ | 9800 |  |
| 23 | CO，CO2二合一气体分析仪 | PCO2PLUS/1 | CO2：0～10000ppm，CO：0-500 ppm，泵吸式 | 23000 |  |
| 24 | 四合一空气质量分析仪 | PAQ | CO2：0～10000ppm，CO：0～1000ppm，温度：-10～100.1℃，湿度：0～100%。 | 26000 |  |
| 2 一氧化碳分析仪 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 25 | 红外一氧化碳测定仪 | OB-CO | 0.0～50.0ppm，泵吸式，红外法,国标法 | 16900 |  |
| 26 | 一氧化碳分析仪 | T40 | 0～1000ppm，精度：1 ppm、电化学 | 6000 |  |
| 27 | 一氧化碳分析仪 | Z-500XP | 0.0～100.0ppm，泵吸式，电化学 | 18800 |  |
| 28 | 一氧化碳分析仪 | Z-500 | 0.0～100.0ppm，电化学 | 12000 |  |
| 3 垃圾处理场气体，垃圾焚烧检测仪 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 29 | 甲烷气体分析仪 | GXH－3011 | 测量范围： 0~2.00% CH4红外法 | 22000 |  |
| 30 | 甲烷气体分析仪 | M40 | 测量范围： 0~100% CH4 电化学法，有煤安认证 | 9800 |  |
| 31 | 硫化氢分析仪 | T40 | 0～500ppm，精度：1 ppm、电化学 | 6000 |  |
| 32 | 硫化氢分析仪 | Z－900 | 0.1～200ppm、响应时间：≤30秒 | 12000 |  |
| 33 | 氧气检测仪 | Z－1100 | 0.1～30%、响应时间：≤60秒 | 5800 |  |
| 34 | 二氧化硫分析仪 | Z－1300 | 0.1～20ppm、响应时间：≤15秒 | 12000 |  |
| 35 | 垃圾填埋场气体检测仪 | ET900 | CH4：0-100%, O2：0-30%;CO2：0-20000ppm、 (H2S)：0-500ppm;配数据采集系统(操作软件、接口电缆) | 49000 |  |
| 36 | 手持式垃圾燃烧气体检测仪 | EM40 | CH4：0-100%, O2：0-30%、CO：0-1000ppm、 (H2S)：0-500ppm、采样气泵、数据采集系统、远程采样15米 | 45000 |  |
| 37 | 手持式苯蒸气检测仪 | PGM7200 PGM7200K | 配9.8eV灯, 保护橡胶套, 镍氢充电电池及充器, 最小检出：0.1ppm 0～200 ppm;碱性电池适配器, 全VOC管,10支RAE-SEP分离管, 数据采集软件及接口电缆,中英文操作维修手册, 包除上外, 还包括:有机蒸气调零装置, 气体输出接口, 工具,灯清洗装置, 标准气体瓶及联结阀,校正连接器, 硬质携带箱RAE-SEP分离管（5只/盒） | 76000 86000 500 |  |
| 38 | 五合一泵吸式无机气体检测仪，7840型，含四种毒气传感器，7800型含O2和三个毒气。 | PGM7800-5p | LEL/O2/H2S/CO/SO2五合一 | 34000 |  |
|  |  | PGM7840-5p | LEL/CO/SO2/NO2/H2S 五合一 | 35000 |  |
|  |  | 选件 | 配数据采集系统(操作软件、接口电缆) | 4500 |  |
| 五．噪音仪,振动测定仪，场强，漏能仪 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 39 | 数字噪音仪 | CENT-320 | 30-130dB/数字显示/最大/最小噪音 | 2450 |  |
| 40 | 数字噪音仪 | TES-1350A | 30-130dB/数字显示/最大/最小噪音 | 1900 |  |
| 41 | 积分统计声级计 | 1353 | 量程：30-130dBS-232与计算机连 存储32000笔资料 | 12000 |  |
| 42 | 频谱噪音仪 | TES-1358A | 数字和条形码显示；Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin测量，1/1和1/3带通滤波器，内存容量：12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 |  |
| 43 | 高频近区电场测量仪 | RJ－3 | 频率:20－200MHz,范围：0－450V/m | 6000 |  |
| 44 | 微波漏能仪 | RCQ－1A | 量程:10u-20mW/cm2,3个量程,频率：0.915G-12.4GHz | 7800 |  |
| 45 | 个人剂量仪 | FJ－403G1 | 个人剂量：0.1uSv/-9999mSv/h，当量率：0.01-9.99uSv/h | 4500 |  |
| 46 | α，β表面污染检测仪 | FJ－2207 | α：0－9999S－1，β：0－9999S－1 | 17500 |  |
| 六．风速仪、照度计、温湿度计、大气压力计 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 47 | 微风速仪 | BYWF-2001 | 高强度探头/手持式/0.01～5m/s/读数保持 | 2900 |  |
| 48 | 温度，风量，风速仪 | AVM-01/03/05 | 风速：0～45m/s， 温度：0-60℃; 01为风速仪；03=温度＋01；05=风量＋03 | 1900/2100/2600 |  |
| 49 | 数字照度计 | TES-1330A | 0.01LUX ,0～20000LUX/数字显示 | 1000 |  |
| 50 | 数字照度计 | TES-1332 | 0.1LUX ,0～200000LUX/数字显示 | 1200 |  |
| 51 | 数字照度计 | TES-1334A | 0.01LUX ,0～20000LUX/数字显示 | 1700 |  |
| 52 | 数字照度计 | TES-1335A | 0-40K Lux，读值锁定功能，30分钟自动关机功能。 | 1900 |  |
| 53 | 记忆式照度计 | TES-1336A | 0～20000 Lux/Fc RS-232接口可与计算机联机 ，最多储存255组，146×70 ×39 mm | 2980 |  |
| 54 | 紫外照度计 | ZG-4A | 0.1～1.999×10000μw/cm带支架、防护眼镜 | 2500 |  |
| 55 | 数字温度计 | CENTER307 | -200°C～1370°C，分辨率 0.1 °C | 980 |  |
| 56 | 数据存储型温度计 | CENTER305 | RS-232 接口，有 Window 软件16,000 个数据记录，其余指标同307温度计 | 2600 |  |
| 57 | 温度计 | CENTER308 | -200°C～1370°C，分辨率 0.1 °C，双探头 | 980 |  |
| 58 | 红外线温度计 | TES-1326 | -20℃～500℃，分辨率：0.1℃ | 1400 |  |
| 59 | 红外线温度计 | TES-1327 | 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示， 资料记录储存及读取功能，其余同上 | 1800 |  |
| 60 | 数字温湿度计 | ET2003HT | 测量范围: -40~60℃，0～100RH%， | 3200 |  |
| 61 | 温湿度计 | CENT-310 | -20～60℃0～100RH%；-20～60℃ | 2600 |  |
| 62 | 数据存储型温湿度计 | CENT-311 | 数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数，16000个数据储存 | 3500 |  |
| 63 | 双通道温湿度计 | CENT-313 | 双通道温度输入，通道1：-20°C~ 60°C 通道2：-200°C~ 1370°C | 5000 |  |
| 64 | 存储型双通道温湿度计 | CENT-314 | 具备311和313的功能 | 5980 |  |
| 65 | 数字温湿度计 | TES-1360 | 温度：-20℃～60℃ ,湿度：10%RH～95%RH | 1900 |  |
| 66 | 露点湿球温湿度计 | TES-1364 | 温度：-20℃～60℃ (-4℉ ~ 140℉);湿度：10%RH～95%RH，露点温度测量, 湿球温度测量。 | 2500 |  |
| 67 | 智能露点湿球温湿度计 | TES-1365 | RS-232接口及应用软件。最大及最小测量值含时间记录，其余同上。 | 4500 |  |
| 68 | 数字大气压力表 | BY-2003P | 数显大气压力 量程:80～110KP分辨率:0.1KP | 1980 |  |
| 七．大气采样器（毒气采样器）、粉尘采样器 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 69 | 空气微生物采样器 | OBW-1 | 流量5－35升/分、微电脑控制 | 5600 |  |
| 70 | 袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程：0.1～1.5L/min，电脑定时 | 1180 |  |
| 71 | 防爆大气采样器 | QC-4 | 量程：0.1～1.5L/min 定时：0～99 min | 3200 |  |
| 72 | 多功能双气路大气采样器 | QCS-3000P | 数字显示温度、湿度、大气压力;温度：-25～85℃，湿度：0～100%RH，大气压力：80～110.0 Kp，流量：0.1～1.5L/min | 6200 |  |
| 73 | 双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程：0.1～1.5L/min，微电脑定时 | 2900 |  |
| 74 | 粉尘采样器 | ETF-30D | 量程： 5-30L/min，微电脑定时 | 3800 |  |
| 75 | 个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程： 0.1-3L/min，电子定时 | 1500 |  |
| 76 | 恒流粉尘采样器 | DS-31C | 恒流自控数字显示定时：1～99分;恒流控制：10～50L/min，最大：60L | 4800 |  |
| 77 | 双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量：5～25L/min，微电脑定时 | 4300 |  |
| 78 | 呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘，呼吸性尘： 5-30L/min | 5800 |  |
| 79 | 防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量：2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间：>10h, 尺寸：120×80×42mm | 2900 |  |
| 80 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量：20L/min，连续工作时间：>120min，防爆，外形尺寸：200×140×80mm | 6500 |  |
| 八．各种水质采样器、污泥采样器 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 81 | 瓶式深水采样器 | ETC－1 | 人工采样、深度4米 | 1200 |  |
| 82 | 电动深水采样器 | ETC－2 | 电动深水采样、扬程15米 7KG | 9800 |  |
| 83 | 水质自动采样器 | ETC-778 | 自动采水样,混合采,定时设定 7KG | 4800 |  |
| 84 | 全自动水质采样器 | ETC－100 | 自动采入12只瓶中、定时 | 15500 |  |
| 85 | 全自动水质采样器 | ETC-100A | 自动采样、带制冷和恒温调节 | 28000 |  |
| 86 | 污泥采样器 | ETC－200 | 抓斗式、采集河中的污泥 | 4600 |  |
| 九：分析测量仪器和设备（酸度计、测汞仪、电导仪、消解仪） |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 87 | 测汞仪 | OB-1C | 测量范围：0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 |  |
| 88 | 智能测汞仪 | OBCG-1 | 测量范围：0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 |  |
| 89 | 数字酸度计 | PHS-5B | 0.02级，E-201电极 | 1250 |  |
| 90 | 数字酸度计 | PHS-3C | +0.01pH、温补0-60℃、201接口 | 2200 |  |
| 91 | 离子活度计 | PXS-215 | 01级，pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |  |
| 92 | 数字电导仪 | DDS-11A | 0.0－199.9、1999us/cm | 1250 |  |
| 93 | 数字电导仪 | DDS-12A | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |  |
| 94 | 溶氧仪 | JYD-1A | 溶氧+0.2mg/L,温度+1℃ | 1600 |  |
| 95 | 自动电位滴定仪 | ZD-2A | 0.02级,0-14pH、数显,带磁力搅拌 | 5600 |  |
| 96 | 台式浊度计 | ET－201A | 量程：0－200NTU 精度：0.01 | 5980 |  |
| 97 | 数字肺活量计 | SF－101 | 测量范围：0－9990ml、数显 | 2800 |  |
| 98 | 数字恒温消解仪 | OBD-25 | 室温－300℃、消化孔:18 | 4700 |  |
| 99 | 食品理化快检箱 | ET90 | 几分钟可出检测结果，突发中毒事件必备 检测种类和检出限：亚硝酸盐：2.5mg/Kg，锰：0.5mg/L，镉：0.2mg/Kg，铅：1 mg/L，砷：0.1 mg/Kg，汞：0.02mg/kg，敌鼠：0.025g/kg，安妥：0.02g/L，过氧化值：5 meq/Kg，酸价：0.1 mgKoH/g，氰化物：0.5mg/Kg，有机磷农药：0.05mg/Kg，组胺：0.7 mg/100g，甲醇：0.004g/100ml，杂醇油：0.2g/L，桐油：0.3 g/100g，黄曲霉毒素B1：2.5µg/Kg | 7900 |  |
| 100 | 食品细菌快检箱 | ET90 | 细菌快速采样 | 5900 |  |
| 101 | 水质理化快检箱 | ET88 | 几分钟可出检测结果，突发中毒事件必备 | 4900 |  |
| 102 | 水质细菌快检箱 | ET88 | 细菌快速采样 | 4900 |  |
| 103 | 游泳池水质快检箱 | ET-Y | 可同时检测：PH、余氯。水温、氨氮 | 7900 |  |
| 十：实验室仪器（生化、光照、振荡培养箱） |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 104 | 恒温培养箱 | OBG-1 | 室温－95℃,容积：200×200×100,精度: 1℃ | 1800 |  |
| 105 | 恒温培养箱 | OBG-2 | 室温－95℃,容积：500×500×600,精度: 1℃ | 3500 |  |
| 106 | 生化培养箱 | OBS-150 | 控温：5℃－50℃、150L、容积：900×450×420 | 7700 |  |
| 107 | 生化培养箱 | OBS-250 | 5℃－50℃、242L、容积：1100×480×450 | 7900 |  |
| 108 | 光照培养箱 | OBG-250 | 控温:10℃-50℃、≥2500Lx | 9800 |  |
| 109 | 恒温恒湿培养箱 | OB250HL | 用于实验室无霉菌培养、250L | 10800 |  |
| 110 | 数显振荡培养箱 | OBS-1E | 10℃-50℃;300转/分;容积:515×450×650 | 10800 |  |
| 111 | 数显振荡培养箱 | OBS-2F | 10℃-50℃;300转/分;容积：1100×420×730 | 21800 |  |
| 十一：磁力搅拌器、电动搅拌器和集热式搅拌器 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 112 | 磁力加热搅拌器 | CJ－1 | 最大：1000ml、加热：200W | 320 |  |
| 113 | 恒温磁力搅拌器 | CJHW－1 | 室温－100℃、0－2400转/分、加热：300W | 450 |  |
| 114 | 磁力加热搅拌器 | OBJR－1 | 最大：1000ml、加热：300W | 400 |  |
| 115 | 双向磁力搅拌器 | OBCL-1 | 最大：1000ml、加热：300W | 480 |  |
| 116 | 恒温磁力搅拌器 | OBCL-2 | 最大：1000ml、电子控温－100℃ | 600 |  |
| 117 | 恒温磁力搅拌器 | OHJ－3 | 最大:1000ml、控温－100℃数显 | 780 |  |
| 118 | 多功能搅拌器 | OHJ－5 | 最大:1000ml,控温-100℃磁力,电动搅拌 | 998 |  |
| 119 | 双头磁力搅拌器 | OHJ－2 | 最大：1000ml、加热：2×200W | 700 |  |
| 120 | 四连磁力搅拌器 | OHJ－4 | 最大：1000ml、加热：4×200W | 1100 |  |
| 121 | 六连磁力搅拌器 | OHJ－6 | 最大：1000ml、加热：6×200W | 1600 |  |
| 122 | 多头控温磁力搅拌器 | OHJ－6B | 0-1600rpm,6头、控温至100℃ | 2800 |  |
| 123 | 大功率磁力搅拌器 | OBD－1 | 可达：10000ml、尺寸：300×300 | 1280 |  |
| 124 | 大功率磁力搅拌器 | OBD－II | 可搅拌强粘度液体30公斤、特大搅拌功率 | 1680 |  |
| 125 | 集热式磁力搅拌器 | OBF－II | 常温－300℃、起动－3000转/分 | 1280 |  |
| 126 | 电动搅拌器(60W) | OBJ－1 | 3000转/分、定时120分 | 480 |  |
| 127 | 电动搅拌器(100W) | OBJ－1 | 3000转/分、定时120分 | 580 |  |
| 128 | 电动搅拌器(160W) | OBJ－1 | 3000转/分、定时120分 | 1180 |  |
| 129 | 电动搅拌器(200W) | OBJ－1 | 3000转/分、定时120分 | 1500 |  |
| 130 | 电动搅拌器(300W) | OBJ－1 | 3000转/分、定时120分 | 1800 |  |
| 131 | 数显控温电动搅拌器(100W) | OBJ－3 | 3000转/分、定时120分、数显控温－200度。 | 1900 |  |
| 132 | 六连电动搅拌器 | OBJ－4 | 140W、0－2000转/分、6×30W | 3900 |  |
| 十二：振荡器、脱色摇床、混匀器 |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 133 | 脱色摇床 | OBY－80S | 280×220mm,水平转动－80转/分 | 1180 |  |
| 134 | 快速混匀器 | OBK－1 | 又称旋涡混合器,起动－3000次/分、10W | 400 |  |
| 135 | 微量振荡器 | OBW－A | 96孔血凝板、1600转/分 | 480 |  |
| 136 | 青霉素振荡器 | OBW-B | 20只瓶,起动－3000次/分可调 | 580 |  |
| 137 | 调速多用振荡器 | OBT-2 | 80-300转/分、分液漏斗夹具 | 1200 |  |
| 138 | 调速多用振荡器 | OBT-4 | 80-300转/分、数显、分液漏斗夹具 | 1800 |  |
| 139 | 康氏振荡器（摇床） | OBK | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |  |
| 140 | 垂直多用振荡器 | OBY－1 | 300转/分、垂直振荡150ml×16只、500ml×8只 | 2800 |  |
| 141 | 调速多用振荡器 | OBY-2往复 | 520×300、负50Kg、起-360转/分 | 1180 |  |
| 142 | 多功能调速振荡器 | OBY-3 | 540×320、水平和垂直振荡 | 3700 |  |
| 143 | 调速多用振荡器 | OBY-4往复 | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |  |
| 145 | 回旋式振荡器 | OBY-5 | 440×350、负30Kg、起-360转/分 | 1800 |  |
| 146 | 双层调速振荡器 | OBY－6A | 起-320转/分、数显测速、负60Kg、630×460 | 6800 |  |
| 147 | 大型双层回旋振荡器 | OBY－B | 工作面积1000×8000mm、双层 | 9800 |  |
| 十三：恒温水浴、气浴、恒温油浴、全温振荡器 |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 148 | 数显恒温油浴 | OBH-S | 尺寸280×280×300、室温－300℃ | 3900 |  |
| 149 | 超级循环恒温油浴 | OBH－QS | 2000W、室温0－300℃、±5℃带循环、尺寸280×280×300 泵流量≧8L/分 | 4800 |  |
| 150 | 超级恒温水浴（槽） | OBH－601 | 尺寸350×240×180、室温-100℃、带循环泵 | 2500 |  |
| 151 | 低温恒温槽 | OBH-601A | -20℃～100℃ ±0.2℃尺寸250×200×200mm | 9800 |  |
| 152 | 玻璃恒温水浴 | OBB－1A | Ø300×300、精度0.5℃、室温-100℃ | 2500 |  |
| 153 | 高精度恒温水浴 | OBH-601Q | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |  |
| 154 | 数显水浴恒温振荡器 | OBS-7W | 室温-100℃、490×390×170mm,往复式 | 4900 |  |
| 155 | 数显水浴恒温振荡器 | OBS-7H | 室温-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 |  |
| 156 | 数显水浴恒温振荡器 | OBS－B | 室温-100℃、往复、回旋双功能 | 6200 |  |
| 157 | 数显气浴恒温振荡器 | OBQ-7W | 室温-50℃、520×420×200mm,往复式 | 4900 |  |
| 158 | 数显气浴恒温振荡器 | OBQ-7H | 室温-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 |  |
| 159 | 数显气浴恒温振荡器 | OBQ-S | 室温-50℃、520×420×200往复、回旋双功能 | 6200 |  |
| 160 | 冷冻气浴恒温振荡器 | OBQ－2 | 控温5-50℃、520×420×200mm | 9800 |  |
| 161 | 冷冻水浴恒温振荡器 | OBS－2 | 控温5-100℃、680×400×480mm,往复式 | 13000 |  |
| 162 | 全温振荡器 | EH－Q | 5-50℃、起动－260转/分、 | 18000 |  |
| 163 | 全温光照振荡器 | EH－QG | 5-50℃、起动－260转/分、全光照 | 19500 |  |
| 164 | 多功能溶浆机 | EXY-1 | 温控37℃±0.5℃ （可调）化浆量:8-16袋（200-400ml） | 9800 |  |
| 十四：离心机、水浴锅、恒温水箱 |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 165 | 电动离心机 | 800B | 6只×15ml、4000转/分、 | 560 |  |
| 166 | 台式离心机 | 80－1B | 6只×20ml、4000转/分、 | 780 |  |
| 167 | 台式离心机 | 80－2B | 12只×20ml、4000转/分、 | 820 |  |
| 168 | 台式大容量离心机 | YXJ－A | 6只×50ml、4000转/分、离心力7250xg | 2980 |  |
| 169 | 低速大容量离心机 | LD－4 | 4只×100ml、4000转/分、 | 3980 |  |
| 170 | 低速大容量离心机 | XYJ－B | 400ml×2孔;250ml×4孔任选; 电脑板 | 8900 |  |
| 171 | 高速离心机 | TGL－16 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 12KG 260*230*300MM 炭刷电机 | 2300 |  |
| 172 | 高速离心机 | YXJ－2 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |  |
| 173 | 三用恒温水箱 | HH-W420 | 420×180×200室温-100℃ 1000W | 980 |  |
| 174 | 三用恒温水箱 | HH-W600 | 600×300×210室温-100℃ 1500W | 1280 |  |
| 175 | 数显恒温水浴锅 | HH-1 | 150×150×110室温-100℃ 600W | 560 |  |
| 176 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 | 310×160×130室温-100℃ 600W | 590 |  |
| 177 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 310×310×130室温-100℃ 1000W | 980 |  |
| 178 | 数显恒温水浴锅 | HH-6 | 470×310×130室温-100℃ 1500W | 1080 |  |
| 179 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 620×310×130室温-100℃ 2000W | 1480 |  |
| 180 | 数显恒温油浴锅 | HHS-2 | 工作尺寸310×160×130室温-300℃ 600W | 1200 |  |
| 181 | 数显恒温油浴锅 | HHS-4 | 工作尺寸310×310×130室温-300℃ 1000W | 1900 |  |
| 182 | 数显恒温油浴锅 | HHS-6 | 工作尺寸470×310×130室温-300℃ 1500W | 2500 |  |
| 十五：捣碎机、匀浆机、蒸馏水器、电热板 |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 183 | 组织捣碎机 | OPZ-2 | 容量：1000 ml、12000转/分、功率：120W | 980 |  |
| 184 | 固体样品粉碎机 | XA－A | 容量：50g、0－12000转/分;高30cm;直径15cm | 1080 |  |
| 185 | 可调高速匀浆机 | OBY－2 | 组织匀浆 细胞分散 20000转/分，3－20毫升 | 3200 |  |
| 186 | 大容量高速匀浆机 | OBTS－2 | 匀浆，乳化、2800－28000转/分、三只不锈钢刀具;匀浆量:3－500ml | 3900 |  |
| 187 | 可调高速分散器 | OBFS－1 | 6只杯(5,15,25,50,100,150ml) 20000转/分 每只杯可单独使用 | 3200 |  |
| 188 | 控温不锈钢电热板 | OBD－1 | 200×150×100、600W、台面8mm、 | 800 |  |
| 189 | 控温不锈钢电热板 | OBD－2 | 300×200×100、800W、台面8mm | 1000 |  |
| 190 | 控温不锈钢电热板 | OBD－3 | 350×220×100、1000W、台面8mm | 1180 |  |
| 191 | 石英亚沸蒸馏水器 | OBY－B | 出水量1000ml、功率：1500W，全石英 | 4800 |  |
| 192 | 石英亚沸蒸馏水器 | OBY－550 | 出水量1000ml、功率：1500W，全石英 | 4800 |  |
| 193 | 石英双重蒸馏水器 | 2007－B | 出水量2500ml、功率：3000W，全石英 | 6800 |  |
| 十六：射线辐射检测仪 |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 194 | 多功能射线仪 | Inspector | GM检测器，可以检测Χγαβ四种射线；剂量率：mR/hr: 01 (1 µR)～100 mR/hr µSv/hr：0.01～1000 CPM – 0～300,000 CPS – 0～5000 ;总计数：1～9,999,000 | 12000 |  |
| 195 | 多功能数字核辐射仪 | 900 | α、β、γ和Χ射线(Χ射线属于低能β射线) | 12000 |  |
| 196 | 个人射线报警仪(进口探测器) | FD-3007KA | 剂量率：0－99.99μSv/h;累计剂量：0-999.9μSv ;相对误差：≤±10％; | 3500 |  |
| 197 | 个人剂量仪 | FJ2000 | 探测器:GM计数管（经补偿）;4位LCD显示;累积剂量当量：Hp（10）0.0 μSv-99.99 mSv 满足个人剂量测量与报警;剂量当量率：Hp（10）0.1 μSv/h-99.99 mSv/h 可实现测量场所辐射; | 2500 |  |
| 198 | xγ辐射报警仪 | RAM-I | 探测器：半导体探测器;能量响应：48Kev-3Mev;测量范围：0.01μGy/h—10Gy/h, 0-99mSv; | 21500 |  |
| 199 | xγ辐射剂量率仪 | RAM-II | 能量响应：25KeV～3MeV;变化的限值为±15%;测量范围：0.01μGy/h—10Gy/h, 0-99mSv; | 24600 |  |
| 200 | 智能化伽玛辐射仪(射线检测仪） | FD-3013B | 探测器：30×25mm;灵敏度：350cps/μSv;灵敏阈：40kev;测量范围：0.01－200μSv/h; | 12800 |  |
| 201 | 智能化χ－γ辐射仪 | FD-3013H | 探测器 30×25mm;灵敏度 350cpm/μSv;能量响应 0.06-3.0Mev≤±30％（实际优于15％）;测量范围 0.01－400μSv/h | 15600 |  |
| 十七：气体检测仪 |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |  |
| 202 | 便携型泵吸式甲醛检测报警仪 | OBC-101 | 量程：0-9.99ppm ;基本误差：＜±1.5%（F.S） ;最小读数：0.01ppm ;响应时间：≤50秒 ; | 19000 |  |
| 203 | 氯气检测仪 | OBC-CL2 | 量程：0-20.0ppm ;基本误差：＜±5%（F.S）;最小读数：0.1ppm ;报警：声、光报警; | 9800 |  |
| 204 | 可燃气体检测仪 | OBC-EX | 量程：0-100%LEL ;基本误差：＜±5%（F.S） ;最小读数：1%LEL ;响应时间：≤ 20秒 ; | 9800 |  |
| 205 | 硫化氢气体检测仪 | OBC-H2S | 量程：0-100ppm ;基本误差：＜±5%（F.S）;最小读数：1ppm ;响应时间：≤30秒; | 9800 |  |
| 206 | 氰化氢气体检测仪 | OBC-HCN | 量程：0-20.0ppm ;基本误差：＜±5%（F.S） 最小读数：0.1ppm | 9800 |  |
| 207 | 泵吸式臭氧检测仪臭氧分析仪 | OBC-1 | 量程：0-20.0ppm ;基本误差：＜±5%（F.S） 最小读数：0.1ppm | 9800 |  |
| 208 | 四合一多气体检测仪 | OB-4F | 自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定; | 29000 |  |
| 209 | 氨气检测报警仪 | OBC-NH3 | 量程：0-100ppm ;基本误差：＜±5%（F.S） ;最小读数：1ppm ;响应时间：≤50秒 ; | 9800 |  |
| 210 | 氧气检测仪 | OBC-O2 | 量程：0-30.0%Vol ;基本误差：＜±5%（F.S） ;最小读数：0.1%Vol ;电化学; | 9800 |  |
| 211 | 二氧化硫气体检测仪 | OBC-SO2 | 量程：0-100ppm;基本误差：＜±5%（F.S）;最小读数：0.1ppm;响应时间：≤30秒; | 9800 |  |
| 212 | 环氧乙烷气体检测仪 | OBC-ETO | 量程：0-100ppm;基本误差：＜±5%（F.S）;最小读数：0.1ppm;响应时间：≤30秒; | 9800 |  |
| 213 | 氢气体检测仪 | OBC-H2 | 量程：0-1000ppm;基本误差：＜±5%(F.S);最小读数：1ppm;响应时间：≤45秒; | 9800 |  |
| 214 | 二氧化氮气体检测仪 | OBC-NO2 | 量程：0-20.0ppm ;基本误差：＜±5%（F.S）;最小读数：0.1ppm ;响应时间：≤25秒 ; | 9800 |  |
| 十八：搅拌子，搅拌棒 |

# Text boxes

苏州欧倍科学仪器有限公司

Suzhou Oubei Scientific Instrument Co.,Ltd

Tel: 0512-62953483     fax: 0512-62954383

http://www.szoubei.com